## 设备需求清单
江宁校区心理咨询室设备需求清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 参数要求
1 | 反馈型音乐放松椅太空舱 | 1 | 【产品配置】： 1、太空舱音乐放松椅1台； 2、压力评估情绪控制系统1套； 3、身心反馈主机1套； 4、生理指标采集仪1套 5、专业移动工作站1台 【硬件参数】： 电压220V，频率50HZ，额定功率110W，SL型导轨，一体式设计，感应式体型检测，零空间，零靠墙设计，具备独特的拉伸功能。 1、零重力：模拟太空舱悬浮体验，让脊椎回到自然放松的状态，减轻脊椎负担，让紧绷的背部肌肉得到放松。更好的加快血液回流，加快脑补供养，让体验者得到更好的放松平静； 2、双SL按摩曲轨：1.49 米加长SL导轨贴合人体曲线，从颈部到臀部多个部位舒适按摩，连接带脉，腰椎，坐骨神经，促进新陈代谢； 3、自动按摩功能： 揉捏按摩 指压按摩 揉敲按摩 捶打按摩，全气囊； 机械手停止按摩，颈肩、手臂、臀部、脚部全部气囊自动工作； 4、五种手动按摩手法：揉捏、拍打、揉拍、指压、叩击； 5、全身气囊包裹：气压无痛式按摩手法； 6、智能体型监测满足多种人群需求 包含 休闲模式 强力模式 摇摆模式 舒展模式 睡眠模式 7、包裹式足部按摩：多气囊强度气压调节 8、定点按摩：背部全程可随心定点按摩，针对不同的身体条件，不同的酸痛部位，定点定位按摩调理； 9、局部按摩：针对颈肩，腰背，及臀部针对性的局部放松； ★10、腰部热疗：人性化设计，温度恒定在体感舒适的范围 ，给身体温暖的呵护； 11、蓝牙音乐：自带蓝牙音响，连接蓝牙手机即可播放音乐，音乐与按摩的结合体验调心的冥想法，带给体验者身心全面放松 13、拉伸功能：可在零重力的情况下实现经络拉伸功能。 身心反馈调节软件 1、软件功能 （1）系统特点功能 A、大自然的背景声音 精选能充分调节人体生物节律的自然之音，如大海、湖泊、草原等，与之相配合的舒缓背景音乐（将古今中外各种优美音乐，进行特殊化专业处理，与治疗机理相匹配）,与放松相配合的训练指导语（如：呼吸放松训练、渐进式肌肉放松训练、想象/催眠放松等）,训练指导语以α波形式输出，与脑波进行共振沟通，达到双向刺激的治疗效果。 本系统采用了听觉刺激和α波共振的双向沟通方式，加上大自然的背景声音、旋律的中外经典音乐、指导语（导入语、渐进式肌肉放松、呼吸调整、想象放松、催眠放松、结束唤醒等）、提示语、动态反馈画面等构成。 B、综合描述 系统通过高科生物反馈技术，为受测者提供多种类、多项目、多场景的新颖独特的训练方式，实时准确、客观、直观、动态地反映受测者的内心变化状态，灵敏地显示受测者HRV等生理指标变化情况；通过身心反馈调节系统检验受测者对身心调节训练的掌握程度，培养受测者能熟练地掌握“调节身心、减缓压力、提高效率”的方法，通过合理干预和强化训练，平衡受测者的自主神经系统，协调并提升生理综合技术指标；经过多次反复训练和操作，可以让受测人员脱离仪器与心理老师的引导，达到主观自我控制生理节律，缓解情绪，达到减压放松目的。 C、功能延伸 ▲通过对受测者压力评估和采集的生理信号进行加工，以曲线、柱状、纬度、倒U形图的形式，准确、客观、直观、动态地显示受测者的自主平衡状态，并提供丰富的反馈结果数据，自动生成报告，导出报告结果，打印纸质材料存档，为心理咨询师科学研究提供充分的量化分析基础。 3、软件系统系统参数指标 （1）本系统兼具压力、生理、情绪、认知、行为、系统协调性等百分制数字化检测评估、出具干预处方、用户个体及团体身心档案管理等重要功能。 （2）▲系统内部应用HRV 数字化身心健康生物技术、HRV生物反馈调节技术、全息脑波音乐调节技术外，还带有“五级健康常模量表”分析，“10级压力等级”，5种压力表现，每种压力表现的纬度等级也相应的分为10级，11种典型生理反应，6种典型情绪表现，7种典型消极行为，5种得分情况，并配以倒U型图、柱状图、纬度图，数据更直观，表达更专业。 （3）6项百分制检测数据、3大类9小类反馈训练模式、全息脑波干预模式、7大类特制音乐疗法、无限扩展音乐及影音视频等诸多功能。 （4）训练和检测终端具备多个用户名，具有隐私性管理等特性。 4、功能及性能技术标准 （1）心身健康多参数生物与评估 A、生理采集：5分钟，HRV信号采集分析。 B、全数字化定量生物：压力、生理、情绪、认知、行为、神经平衡6项指数，采用百分制标准。其他参数：心率、HRV、血氧饱和度、脉搏强度等。 C、▲智能评估：内置5级常模量表，评估压力（包含2大类、至少55个量表题目）、情绪调控能力等；预警心理健康风险，自动生成改善建议。 （2）训练方法 A、调节训练：生物反馈训练3大类9小类训练模块 B、渐进式肌肉放松训练：时长达16分钟的真人语音演示视频，配合生理采集仪，通过全身主要肌肉收缩-放松反复交替训练，帮助体验放松的感觉。 C、腹式呼吸放松训练：时长达6分钟的真人语音演示视频，配合生理采集仪，通过进行平缓、深大、有节律性地呼吸，帮助平静心情，放松身体。 D、想象放松训练：时长达10分钟的3大类场景，配以真人解说引导、舒适的场景音乐以及生理采集仪，通过唤起宁静、轻松、舒适情境的想象和体验，帮助进入放松状态。 E、情绪音乐调适训练：包括7类，每种4首，总计20首情绪音乐，配以文字指导建议音乐欣赏说明、生理采集仪，通过一些可以舒缓压力、放松精神的音乐，帮助平静心情，放松身体。 F、个性音乐调适训练：包括12类，每类时长达30分钟以上的适合不通过个性人群聆听的不同类型的音乐，配以文字指导建议音乐欣赏说明、生理采集仪，通过一些可以舒缓压力、放松精神的音乐，帮助平静心情，放松身体。 G、自由欣赏调适训练：系统内置5首，时长达4分钟的心理音乐，也可自由添加无限首个性化音乐，配合生理采集仪，帮助平静心情，放松身体。 H、轻松休闲调节训练：系统内置2类画面优美、带动态反馈的经典休闲类游戏，设置3个难度等级，时长5分钟。游戏通过故事解说、训练说明、调节情境音乐、动态画面反馈，配合生理采集仪，来了解、学些、自主调节情绪，缓解压力。 I、缓解紧张调节训练：系统内置有一定难度的2类画面优美、带动态反馈的游戏，设置3个难度等级，时长5分钟。游戏通过故事解说、训练说明、调节情境音乐、动态画面反馈，配合生理采集仪，完成任务来转移注意力、缓解压力引起的紧张、焦虑等情绪。 J、自我激励调节训练：系统内置富于竞争性的2类画面优美、带动态反馈的游戏，设置3个难度等级，时长5分钟。游戏通过反复训练，在面对压力时可以更好地控制情绪、增强应对压力的信心。 （3）用途功能模块化设计 按用户使用习惯提供十二大模块，操作便捷：压力反应评估、应对压力习惯评估、肌肉放松、呼吸放松、想象放松、情绪音乐、个性音乐、自由欣赏、轻松休闲、缓解紧张、自我激励、数据中心。
2 | 智能呐喊宣泄仪 | 1 | 智能呐喊宣泄仪是以呐喊为主题的新型智能化心理宣泄设备，呐喊能够使我们很快的宣泄自己的不良情绪。宣泄是最常用的心理治疗方法之一，“宣”为疏导，“泄”为放出，“宣泄”即是把消极情绪通过疏导而释放出去。 本系统由安卓平台开发，系统安全稳定、易用、技术前沿、兼容性好、内容丰富、的智能化宣泄设备。 【产品配置]： 安卓一体机平台，屏幕尺寸≥43寸，面板类型：LG ,LED,液晶屏；面板尺寸≥43寸；显示比例：16：9；分辩率≥1920(RGB)×1080(FHD)；对比度：4000:1；反应时间：5 ms；亮度：400 cd/m2；像素：0.1805*0.5415mm；显示区域：930 mm×523 mm；可视角度：178°/178°（左右/上下)；使用寿命：5万小时以上 1、系统平台基于Android 5.1版本（可以支持升级），平台具有标准化、开放性的优势； 2、支持多点触摸功能； 3、支持1920*1080高清分辨率，1080p高清视频解码和大尺寸触摸屏的接入； 4、硬件采用基于Nvidia tegra2平台的定制主板，功耗低，性价比高； 5、支持后台对终端界面布局和应用程序的管理； 6、系统稳定性好、可靠性高、耗能低、节能环保。 【产品功能】 1、真人录音：系统所有的录音均为真人录音，提供男声、女声、卡通声。 2、▲多种注册登录模式：系统提供账号注册、人脸识别，方便用户进行快速登录与注册。 3、★9大宣泄主题：系统内置了9大宣泄主题供用户选择使用（时间生命、情感、综合常规、压力、自信、鼓励、家庭生活、学习、挫折），用户呐喊引导结束后，系统为用户提供运用PSTR专业压力测试量表的自我压力自测，从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。评估完成后出具详细的报告文件，且提供食疗建议，帮助用户调节生理状态。 4、全程语音引导：为方便来访者使用设备，达到无说明书也能操作的标准，系统从软件启动后全程都有语音指导用户使用，包括菜单语音，视频放松流程、呐喊引导等。 5、动态呐喊场景：提供10种呐喊动态场景选择，为用户系统更为有带入感的呐喊宣泄环境。 6、结果报告：呐喊结束后即出示产品结果报告，为来访者提供一份自我了解的解析报告，为心理老师提供更多的心理疏导参考资料。 7、▲视频放松：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法、心理品质提升视频。 8、音乐放松：22大类心理音乐（补充心理“维生素”、催眠气功系列、催眠圣经配套、催眠音乐、放松类、抚慰悲伤治疗曲目、缓解身心疲劳、激发脉轮神奇音乐、激扬类、精神忧郁治疗曲目、冥想放松、失去信心的音乐处方、实用催眠、抒发类、睡前催眠、调节身心、消除敌对、消除焦虑治疗曲目、心灵成长系列、振奋精神、振奋类、中医五行类）154首心理音乐。 9、趣味游戏：多款趣味游戏，由分贝与击打力度驱动。 10、个人中心：查看个人的登录与使用信息。